包环昆审【2017】（表）024

关于包头中科生殖健康医院建设项目

环境影响报告表的批复

包头中科生殖健康医院：

你单位报送的《报批环境影响评价文件申请》和《包头中科生殖健康医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于昆区乌兰道7号，租赁包头市玺骏稀土有限责任公司已建成的一栋地上五层建筑，总建筑面积4742.89 m2，主要安装微波治疗仪、红光治疗仪、半自动生化分析仪等医疗设备，建成后规模为50张床位的二级专科医院。

项目建设符合国家产业政策，并已取得包头市卫生和计划生育委员会文件（包卫计委发【2016】256号），选址较为合理。根据《报告表》结论，在全面落实环评提出的污染防治措施后对周围环境影响较小，从环境保护角度分析可行。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、项目运营期医疗废水与生活污水经污水处理站处理后，须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表2预处理标准限值后，排入市政污水管网，最终排入新南郊污水处理厂集中处置。

2、项目运营期污水处理站排放的恶臭气体由一体化污水设备排气口和专用管道收集后，输送到活性炭吸附净化，须满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求后由15m排气筒向高空排放。

3、本项目运营期各种设备，通过吸声、减震、合理布置等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

4、项目运营期产生的医疗废物、污水处理站产生的污泥与废活性炭均属危险废物，其中医疗废物与废活性炭存放于危废暂存间，污水处理站产生的污泥排入污泥池暂存，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，并做好污染防控措施，最终交由有资质的单位统一处置；生活垃圾做到日产日清，减少对周围环境的影响。

5、项目冬季采暖为集中供热，不得新建任何燃煤设施。

三、项目建设单位必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。

包头市环境保护局昆区分局

2017年8月8日